附1 化学化工学院实验实训中心安全应急预案

总  则

为加强对化学化工学院实验室的安全管理工作，防止因盗窃、漏电、化学药品泄漏中毒或者发生火灾等意外事故，根据我校的安全保卫工作条例，特制订化学化工学院实验安全应急预案，并自公布之日起实行。

应 急 预 案

一、实验室安全工作由院主管实验室的领导及实验实训中心主任和各实验室责任人全面负责。

二、负责日常管理和使用的老师要经常进行安全检查，对外借实验室及设备必须经过院领导的批准，不得擅自外借，一旦发现有这类现象，将予以严肃处理。

三、实验室内的仪器设备、材料、工具等物品要摆放整齐、布局合理。各实验室应及时清理废旧物品，不堆放与实验室工作无关的物品，要有安全通道，要严格做到四防、五关、一查(防火、防盗、防破坏、防灾害事故；关门、窗、水、电、气；查仪器设备)。

四、实验室防火工作应以防为主，各实验室确定消防责任人，定期进行检查，严格杜绝火灾隐患，了解各类有关易爆知识及消防知识，配备消防器材并放置在易取处。实验室全体工作人员应能正确使用灭火器，发现火险隐患及时报告处置，发生火灾主动扑救， 及时报警(报警电话119)。

五、实验室要加强安全用电管理，不得擅自改装、拆修电器设备，不得乱接乱拉电线，实验室内不得有裸露的电线头；电源开关箱内不得堆放物品，以免触电或燃烧；使用高压动力时，应穿戴绝缘胶鞋和手套，或用安全杆操作。有人触电时应立即切断电源，或用绝缘物体将电线与人体分理后，再实施抢救。

六、实验室在使用易燃、易爆、剧毒等危险品时，要严格按相关管理规定使用和保管，同时要有可靠的安全防范措施，并作好详细记录。实验室剧毒物品管理工作的具体细则详见国家《危险化学品安全管理条例》。

1、实验室在生物安全方面的管理工作应严格遵守国家《实验动物许可证管理办法（试行）》。

2、实验室对于环境安全管理工作要有充分认识，对废气、废物、废液的处理须严格按照《黄山学院化学化工学院关于废气、废液、废渣的处理规定》执行，不得随意排放，不得污染环境。新建和改扩建实验室时须将有害物质、有毒气体的处理方案列入工程施工计划。

3、节假日前全体实验室人员要进行安全检查，保证：门窗关好；电源关闭；水、暖气管道无漏水现象，水龙头要关紧；各实验室的钥匙由专人负责；假期没人进入的房间要贴封条；假期值班人员发现异常情况应及时处理和报告主管部门。

4、发现被盗或破坏等异常现象，应保护现场并立即报告主管部门及保卫处。(保卫处电话2549110)

5、实验室内因各种原因发生火灾、污染和中毒事故时，实验人员必须立即进行现场人员疏散，有受伤人员时，要立即将其送往校医院，病情严重的可直接送往最近医院或报120进行救护，同时要逐级上报、筹措资金准备支付医疗费，通知学生家长，由化学化工学院做好接待工作，并在24小时内报学生处。同时注意保护好现场，并及时报告学校和保卫处。

6、要高度重视安全应急工作，针对可能发生的突发安全事件，按照应急预案的要求，结合各实验室的实际情况和应急工作的需要，落实好人力、物资、技术等应急储备工作，确保安全应急处置工作的及时、有效开展。

7、未依法履行安全职责，违反安全规定的行为或违反本规定的，将上报校行政会议及有关部门，由学校依照有关规定对责任人员给予行政纪律处分或者其它处罚。因渎职、失职或者管理失控发生事故，造成恶劣影响的，由有关管理部门和公安机关依照有关法律、法规予以处罚。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附2 化学实验室防火制度

1．为了尽可能减小火灾隐患、保证灭火信道顺畅，凡我院各类实验室中一律不准存放与实验无关的易燃物品和私人物品。

2．实验室内严禁乱拉乱接和改装电源线路；要经常检查电源线路、漏电开关和绝缘性能是否正常；为实验而临时拉用的电气线路应符合安全要求；电加热器、电烤箱等设备应做到人走电断，电冰箱内禁止存放相互抵触的物品和低闪点的易燃液体。

3．实验室工作人员必须做到“三懂三会”：清楚所在实验室的火灾危险性，会拨打火警电话“119”；懂预防火灾的措施，会使用灭火器材；懂灭火的基本方法，会扑灭初起火灾。

4．实验室管理人员必须每周至少一次对本实验室进行防火安全自查，及时消除各种火险隐患，做好安全检查记录。

5．实验室钥匙要由实验室工作人员专人保管，不得乱配、转借他人。

6．实验室所用的各种气源或气体钢瓶，应远离火源，放置于阴凉通风处，用管道通入室内；氢、氧和乙炔钢瓶，不能混放在一处。

7．进入实验室的各类人员必须牢固树立“安全第一”的思想，严禁携带易燃易爆物品（火柴、打火机、汽油等）进入室内；未经允许，无关人员不得随便进入实验室。

8．学生第一次进入实验室时，指导教师和实验室管理人员必须对学生进行防火安全知识教育，讲解学生实验守则、实验安全操作规程和必须注意的事项。

9．实验室人员必须熟悉掌握各种仪器设备的性能、操作规程，严格按操作规程进行实验，不得违犯。

10．实验前要检查仪器、设备、器皿、火源、电源和防爆防腐装置是否安全完好，不得带病运行和实验；所有实验均应开门进行，保证疏散信道的畅通。

11．日光直接照射的地方，不应放置怕光、遇热能分解燃烧或遇热易蒸发的物品。

12．实验中必须使用的电炉等大功率电热器具，必须严格遵守操作规程，放在安全的地方使用，操作人员不得远离现场，用完必须切断电源，远离易燃、可燃物品存放；禁止使用没有绝缘隔热底座的电热仪器。电热炉不能放置在木质工作台上使用。

13．若不事先充分了解所使用物质的性状，特别是着火、爆炸及中毒的危险性，不得使用危险物质。

14．在使用危险物质之前，必须预先考虑到发生灾害事故时的防护手段，并做好周密的准备；对有火灾或爆炸危险的实验，要准备好防护而具、耐热防护衣及灭火器材等。

15．实验性质不明或未知的物料时，应先做小实验，从最小量开始，同时采取安全措施，做好灭火防爆准备。

16．实验时实验台上不应放置任何与实验工作无关的化学物品，尤其是不应放置盛有浓酸或易燃易爆物品的容器。

17．实验期间实验操作人员、实验员和指导教师不得擅离职守，实验结束必须切断电源，关闭水、电、气总开关，清理易燃杂物，检查是否遗留火种和其它灾害隐患，关好门窗并上锁后才能离开。

18．实验室内因各种原因发生火灾、污染和中毒事故时，实验人员必须立即进行现场人员疏散，同时注意保护好现场，并及时报告学院和保卫处，火情严重时，要立即拔打火警“119”电话报警。

19．灭火器是防火专用器具，要由专人负责妥善保管和保养，任何人不准随便拆卸、移动或挪做它用；灭火器应存放在明显畅通的位置，要防潮、防冻；消防器材要做到人人会使用，要定期检查，按时更换药剂，确保完好无损。

20．寒暑假必须进行防火安全大检查，确保无任何火灾隐患后封闭实验室。

附3 化学实验室库房保管员防火规定

1．库房内物品要分类保管，不得超贮，不得混放。

2．仓库内外禁止堆放易燃易爆物品。

3．库内物品要堆放整齐，易燃、易爆、可燃物品要分库贮存，并留有畅通的消防信道。

4．物品与照明设备和电门开关要保证足够的间距，一般不得小于30厘米。

5．库内禁止外来人员进入和逗留。

6．库内禁止吸烟，不准生火炉。

7．库内如要进行明火作业时，必须经学院领导和保卫部门批准，并采取安全措施。

8．仓库内的消防器材要爱护保养，并会使用。

9．下班前要认真进行安全检查。发现问题及时解决或报告领导。

10．熟知物资的运输、储存、保管、使用的方法和常识，认真遵守国家颁布的仓库防火安全管理规则。

附4 库房安全制度

一、库房管理人员要有较强的事业心，责任感和安全意识，做到安全第一，保持高度警觉、常抓不懈，决不能麻痹大意，要防微杜渐，防患于未然。

二、库房门窗必须牢固，要加装保险栏杆，锁子要有保险，必要时加锁。节假日前必须认真检查库房门窗，关闭电源，并贴加封条。

三、保管员不能将库房钥匙交于他人使用，物品出入库时保管员不能离开现场，要认真清点，严格出入库手续。

四、严禁烟火，严禁在库房内和库房周围吸烟和使用明火。

五、严禁在房内和库房周围堆放易燃、易爆物品。

六、供电设备必须保持完好、安全，离开库房必须关闭电源。

七、库房必须配备消防设备并保持完好，保管人员应熟悉灭火器的使用方法。

八、严禁非工作人员出入和逗留库房以防发生意外。

九、危险品库房要严禁他人入内，门窗要加铁栏杆，要配备灭火器，要加双锁，定期检查。通风要良好。

十、要严格执行危险品领用制度。手续不齐全，保管员有权拒绝领取。

十一、化学试剂要防潮，防霉烂，防变质，防鼠咬。

十二、化学试剂要科学归类、上架，强氧化性与强还原性试剂要分开。

十三、玻璃仪器要根据特点分类保管，要轻拿轻放。

十四、精密仪器要根据存放物资的性能，分类保管，保持库房一定的干湿度和相应的温度，防止挤压。